Утверждаю:

«Руководитель межведомственной рабочей группы»

_______________________О.Г.Лысикова

подпись                          Ф.И.О.

«________»_________________________20____г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного социально-значимого объекта

для маломобильных граждан

№___________

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта Структурное подразделение «Детский сад  «Белочка»

  - Адрес объекта Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, проспект Ленина, 10

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ______2_______ этажей, _______833___________ кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), ____________ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ______4767,3________ кв.м.

1.4 Год постройки здания ___1972____, последнего капитального ремонта__2002г.________

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_______, капитального_2014__

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно  Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа им. А.И. Кузнецова муниципального района Волжский Самарской области

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) Самарская область, Волжский район, с. Курумоч,  проспект Ленина, 1

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области__________________________

1.12  Адрес вышестоящей организации, другие координаты  443099 г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16 e-mail:main@samara.edu.ru тел./ факс 332-04-59

- Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг  дошкольное образование , присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ___180____________________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

- Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

______________________________________________________________________,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _______________.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___________150___________ м.

3.2.2 время движения (пешком) ________5__________ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (__________________________)

  - Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | С нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

  - Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (К.О,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ(О,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(К.О,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(С,Г,У) |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):  ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

Состояние доступности среды требует определенной реконструкции и ремонта.

3.5.1.по прилегающей территории : изменить ширину прохода калитки до нормы , приобрести тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, поставить указатели направления движения. Открытая лестница требует реконструкции, так как отсутствуют поручни, бортики по боковым краям ступеней, ширина лестничного марша не соответствует требованиям,  нет  предупредительной тактильной полосы перед маршем.

3.5.2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) требует реконструкции, т.к. установленный пандус обеспечивает доступ на 1 этаж в одну группу.

В месте установки пандуса, при входе в группу необходимо: провести  реконструкцию площадки с пандусом, т.к. не соответствует размерам, создать твердые, не допускающие скольжения покрытия, установить водоотвод, поставить колесоотбойники, увеличит разворотные площадки при въезде на пандус в соответствии с требованиями, увеличить ширину дверного проема .

Разворотные площадки в коридорах не соответствуют размерам. Е\Кабинет для оказания услуги требует реконструкции в соответствии с требованиями.

3.5.5.Необходимо реконструировать санитарно – бытовые помещения; сенузел,

3.5.6.Приобрести тактильные средства информации: речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ |
| 2 | Вход (входы) в здание | РЕКОНСТРУКЦИЯ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | РЕКОНСТРУКЦИЯ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | РЕКОНСТРУКЦИЯ |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | РЕКОНСТРУКЦИЯ |
| 8 | Все зоны и участки | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2015-2022г.

в рамках исполнения плана мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в СП Белочка с. Курумоч

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _создана   универсальная   безбарьерная   среда___________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)______________

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

- Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации

- Согласование с вышестоящей организацией (С собственником   объекта)

- Согласование с потребителем (с общественными организациями инвалидов)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается________________

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 04.12.2013

___________________________________ http://geoportal.samregion.ru/ _________________

(наименование сайта, портала)